液相色谱/质谱联机分析记录表

文件编号：SDUTATC-JL-119

| 样品名称 |  | 样品数量 |  | 样品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | 委 托 人 |  | 接样日期 |  |
| 样品状态 |  | 电话传真 |  | 检测环境 |  |
| 检验项目 |  | 检验日期 |  |
| 检验依据 |  |
| 检验仪器 |  |  |  |  |
| 检测器 | ( DAD | ( VWD |  |  |
| 色谱柱 | ( SB-C18 | ( Eclipse XDB-C18 | ( ExtendC18 | (EclipseXDB-C8 |
|  | ( Rx-SIL | ( 300SB-C18 | (Poroshell 300SB-C18 | ( Others |
| 温度 | (30℃ | ( 80℃ | ( 150℃ | ( Others |
| 流动相 | ( 甲醇：水 | 75：25 | ( 乙腈：水 | 75：25 |
|  | ( 甲醇：水 | 50：50 | ( Others |  |
| 流速 | ( 0.5mL/min | ( 0.3mL/min | ( 0.2mL/min | ( Others |
| Ion Sourse | (ESI | ( APCI |  |  |
| Polarity | ( Positive | ( Negative |  |  |
| MS/MS | ( MS | ( MS(n) |  |  |
| Target | ( m/z |  |  |  |
| Operate | ( Nebulizer 10.0psi | ( Others |  |  |
|  | ( Dry GAS 8.0L/min | ( Others |  |  |
|  | ( Dry Temp 300℃ | ( Others |  |  |
| 样品处理 |  |
| 数据处理 | (外标法 | (内标法 | (归一化法 | (校正归一化法 |
| 分析结果 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

检测：                 校核：                            共  页   第  页

液相色谱/质谱联机分析记录

编号：SDUTATC-JL-081-9

检测：                 校核：                            共  页   第  页