红外光谱分析记录表

文件编号：SDUTATC-JL-115

| 样品名称 |  | 样品数量 | 个 | 样品编号 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | 委 托 人 |  | 接样日期 | 2013.. |
| 样品状态 | 液体 | 电话传真 |  | 检测环境 | 室温 |
| 检测项目 | 红外谱图采集 | 检验日期 | 2013.. |
| 检测依据 | JY∕T001-1996 傅里叶变换红外光谱方法通则 |
| 检测仪器 | ( FTIR | ( NIR | ( | ( |
|  | ( | ( | ( |  |
| 检测项目 | ( IR透射 | ( IR漫反射 | ( IR Omni采样 | ( 显微红外 |
|  | ( NIR积分球 | ( NIR透射 | ( NIR光纤透射 | ( NIR光纤漫反射 |
| 检测器 | ( TGS | ( MCT | ( | ( |
| 扫描次数 | ( 32次 |  |  |  |
| 分辨率 | ( 4㎝-1 |  |  |  |
| 样品处理 | ( KBr压片 | ( KBr窗片 | ( CaF2窗片 | ( |
| 数据处理 | ( 基线校正 ( 平滑 ( 差谱 ( search |
| 分析结果 | ( .spa保存 ( .csv保存 ( .bmp保存 ( 打印 |
| 备注 |  |  |  |  |

检测：                          校核：                            共  页   第  页